绵阳市涪城区疾病预防控制中心采购询价单

询价项目：微生物实验室通风系统滤膜

| 品名 | 厂家/规格 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板式初效过滤器 | 约30*60*4.6cm |  | 12个 |  | 规格数量以实际为准 |
| 中效袋式过滤器 | 约29*59*2cm |  | 12个 |  | 规格数量以实际为准 |
| 高效过滤器 | 约32*33*9cm |  | 12个 |  | 规格数量以实际为准 |
| 高效过滤器 | 约48*48*9cm |  | 14个 |  | 规格数量以实际为准 |
| 高效过滤器 | 约63*63*9cm |  | 8个 |  | 规格数量以实际为准 |
| 通风系统压力调节 | / |  | 4套 |  | 滤膜更换后调节压力 |
| 通风系统清洗 | / |  | 4套 |  | 清洗管道和主机 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）                                                        报价人：

电话：                                                                    日  期：       年     月     日