绵阳市涪城区疾病预防控制中心物资采购报价单

**询价项目：** **疫苗临床试验冷藏设备采购项目**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 参数（规格、型号、尺寸） | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 合计（元） |
| 医用冷藏冰箱 | 一、功能描述：是医疗行业冷藏冷冻药品、疫苗的专业设备，也可用于储存生物制品等，适用于药房、制药厂、医院、卫生所及疾病预防控制中心.  二、主要指标  1、有效容积300升±5%，立式。  2、箱内温度：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃。  3、可显示湿度并控制湿度，35%-75%。  4、报警方式：声光报警，可实现超温报警。  5、采用风冷,翅片式蒸发器，专业风道，保证箱内温度稳定均匀。  6、采用名牌压缩机和冷凝风机，采用环保无氟制冷剂。  7、透明玻璃门设计，方便随时观察箱内物品，具备防凝露功能。  8、多层搁物架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间，至少配备5层搁物架。  9、宽电压带，适合电压不稳定地区（187—242V）。  10、制造商需通过ISO9001，ISO27001,ISO45001并提供证书复印件。 | 台 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章） 报价人：

联系人、电话： 日 期： 年 月 日