绵阳市涪城区疾病预防控制中心采购询价单

询价项目：血吸虫实验室仪器设备采购

| 试剂名称 | 厂家/规格 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移液器 | 大龙（MicroPette Plus）/康宁（AP-1000）/AXYGEN（4075） |  | 2 |  | 量程10-1000ul；附检定证书 |
| 微量振荡器 | 多恒（MIX-2500）/大龙（MX-S）/其林贝尔（QL-902） |  | 1 |  | 运行方式：连续运转或点动；速度范围：0-2800rpm |
| 台式高速离心 | 蜀科（H15K）/多恒（DH18）/湘鑫（TG18） |  | 1 |  | 最大转速：15000r/min；附检定证书 |
| 掌上离心机 | 大龙（D1008）/湘鑫（TG12-WS）/比克曼（MC-7K） |  | 1 |  | 最大转速： 7000rpm；附检定证书 |
| 恒温水浴箱 | 多恒（HH-420 11L）/博迅（HH.S21-6）/茂祥仪器（HH-420） |  | 1 |  | 控温范围：RT+5-99.9℃；容积：11L；附检定证书 |
| 水平旋转振荡仪 | 江苏天翎（TLSK-III）/上海精密（WSZ-100A） |  | 1 |  | 运行方式：圆周；速度范围：20-230rpm |
| 隔水式恒温培养箱 | 上海精宏（GNP-9080）/上海一恒（GHP-9080）/上海博迅（BG-80） |  | 1 |  | 控温范围 ：RT+5-65℃；容积：80L；附检定证书 |
| 电子计时器 | BK-401/佳佳/昕昕（ZH-0200） |  | 5 |  | 计时范围：1秒～23小时59分59秒 |
| 电子温度计 | 蒂梵妮尔（0821-CWY）/信裕达（FY-10）/信泰微 |  | 5 |  | 测温范围：-50℃～110℃；附检定证书 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）                                                         报价人：

电话：                                                                     日  期：       年     月     日