**绵阳市涪城区疾病预防控制中心采购询价单**

**询价项目：**消防安全防护设施设备采购

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 内容、要求 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） |
| 防爆灯 | 防护等级：IP66，防爆标志：EXIICT6GB |  | 8盏 |  |
| 灭火毯 | 符合灭火毯行业标准GA 1205-2014；大小1000\*1000mm |  | 3张 |  |
| 消防沙箱含沙 | 0.5方,厚度1.0材质为优质铁皮、烤漆 |  | 1个 |  |
| 消防沙箱含沙 | 1方，厚度1.0材质为优质铁皮、烤漆 |  | 3个 |  |
| 防毒面具 | 满足《自吸过滤式防毒面具标准》GB 2890-2022 |  | 6个 |  |
| 防化服 | 满足《防护服装化学防护服通用技术要求》GB24539-2021 |  | 9套 |  |
| 防化雨靴 | PVC、易干化纤布内里、防水耐油耐酸碱，耐磨耐腐蚀 |  | 6双 |  |
| 耐高温手套 | 耐高温500℃ |  | 8双 |  |
| 消防铲 | 材质：铁（外层电镀红色喷漆）长：100cm |  | 9把 |  |
| 防火门 | 钢质防火门、耐火、耐腐蚀、防氧化，甲级防火门 |  | 1扇 |  |
| 合计 |  |  |

报价单位：（盖章） 报价人：

电话： 日 期： 年 月 日